建设工程消防验收工作须知

为认真做好        建设工程消防验收工作，提高验收效率，特制定以下工作须知：

一、根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，请建设单位通知设计、监理、施工、检测（带好相关检测设施设备）等单位及项目负责人员准时到场参与消防验收工作。

二、建设单位要准备好经审查合格的全套消防工程图纸（电子、纸质版），并做好图纸分类（图纸目录见图纸清单）；消防产品质量合格证明文件；具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；消防系统的隐蔽工程安装记录、各消防系统调试记录、供水管网试压记录、施工图会审纪要或记录等。

三、建设单位要准备好消防设计审查意见书（进行了专家评审或技术审查的项目，还应准备专家评审或技术审查的相关资料，包括但不仅限于：评审会议纪要，专家意见及意见回复等），如申请复验还应提供建设工程消防验收现场评定意见及整改回复。

四、消防验收现场评定工作流程：

1.住建部门介绍参加验收的人员组成情况；

2.建设单位介绍参与消防验收的单位及人员并汇报消防验收准备情况；

3.对技术专家进行分组分工；

4.技术专家依据工程建设相关技术标准及图纸设计要求，前往现场核查测试，记录相关问题，形成消防工程验收现场评定意见；

5.建设、施工、监理、设计、检测服务机构等单位对验收情况进行确认；

6.总结反馈。

民用建筑工程消防施工（竣工）图纸清单

一、施工图消防报建（建筑）

1.建筑设计总说明、图例

2.总平面图（含邻近建筑状况、消防车道、扑救场地、防火间距等）

3.各层平面图（含防火分区、疏散宽度计算依据、疏散距离等）

4.立面图、剖面图

5.其他

二、施工图消防报建（通风空调）

1.空调通风及防排烟设计说明、图例

2.防烟分区示意图

3.防排烟系统图

4.各层防排烟平面

5.其他

三、施工图消防报建（给排水）

1.设计说明、图例

2.室外给排水及消防总平面图

3.消防给排水系统图

4.各层给排水及消防平面图

5.各层喷淋平面图

6.自动灭火系统和灭火器平面布置图

7.消防泵房、水箱、水池等大样图

8.其他

四、施工图消防报建（电气）

1.设计说明、图例

2.消防设备动力配电箱系统图及其二次控制原理图

3.应急照明系统图、平面图

4.电气火灾监控系统图、消防电源监控系统图

5.其他

五、施工图消防报建（火灾自动报警）

1.设计说明、图例

2.火灾自动报警系统图、防火门监控系统图

3.消防控制室布置大样图

4.各层火灾自动报警平面图

5.其他

装修工程消防施工图纸清单

一、施工图消防报建（建筑）

1.设计说明、图例（含设计依据、工程概述、装修材料及其燃烧性能汇总

表等）

2.总平面图（含消防车道、扑救场地、消防控制室等）

3.报审范围内的装修各层平面图（含防火分区、疏散宽度计算依据、疏散

距离、消防电梯等）

4.报审范围内的装修地面图

5.报审范围内的装修天花图（标注材料、高度等）

6.报审范围内的装修剖面图、立面图（标注材质等）

7.其他

二、施工图消防报建（通风空调）

1.空调通风及防排烟设计说明、图例

2.防烟分区示意图

3.防排烟系统图

4.各层防排烟平面

5.其他

三、施工图消防报建（给排水）

1.设计说明、图例

2.消防给水平面图

3.消火栓图

4.喷淋平面图

5.自动灭火系统和灭火器平面布置图

6.其他

四、施工图消防报建（电气）

1.设计说明、图例

2.应急照明平面图

3.消防设备配电系统图和平面图（若对一次设计有修改时提供）

4.其他

五、火灾自动报警系统施工图

1.设计说明、图例

2.火灾自动报警平面图

3.其他